단수 계획 보고 (응암동)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
성동제	권영안	09/01
		이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-29250

은평구 *************** 배급수관 정비공사로 인한 단수계획을 아래와 같이 검토하여 시민불편을 최소화 하고자 합니다.

2022. 09. 01.

보고자 : 직  *****************

□ 추진근거

❍ 장기사용 배급수관 정비(2차) 시행계획[시설관리과-26905(2022.07.20)호]

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2022년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

❍ 공사위치 : *****************

❍ 공사일시 : 2022. 09. 01~02일.(목,금) 09:00 ~ 17:00 (8시간)

❍ 공사개요 : 배급수관 정비공사

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 표    고 : *************************

❍ 급수계통도 : *********************

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : ************************

❍ 단수세대 : *****

❍ 관로제원 : *****************

❍ 수    압 : *****************

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도 : 붙임참조

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임  1. 위치도(단수검토) 1부

2. 단수안내문 1부.  끝.