문서번호	급수운영과-31067
결재일자	2022. 9. 1.
공개여부	부분공개(7)

주무관		급수관리팀장		급수운영과장					결재
임복섭		김영환		09/01
				성기선
협 조	주무관		급수운영팀장
	류동아		이연창

특별안전보건 교육일지 (5차, 밀폐공간에서의 작업)

부 서 명		급수운영과					직 종					상수도 관련 업무
교육일시		2022. 8. 31. 09:00~11:00					교육방법					자료 강의
교육구분	정기교육(매분기 6시간 이상)					□			작업내용 변경 시 교육(2시간 이상)							□
	채용 시 교육(8시간 이상)					□			특별안전보건교육 (16시간 이상)							■
	관리감독자교육(연 16시간 이상)					□			기타( ) 예) 근골격계 예방, MSDS							□
교육인원	구 분		1차('22.6.20.) (3시간)		2차('22.8.26.) (2시간)			3차('22.8.29.) (4시간)			4차('22.8.30.) (4시간)		5차('22.8.31.) (2시간)		교육미실시 사유
	교육 대상자수		27		27			27			27		27		휴가 및 병가
	교육 실시자수		6		23			22			24		22
	교육 미실시자수		21		4			5			3		5
교육과목	특별안전보건(밀폐 2시간) 안전교육
금 회 교육내용 및 사진	1. 밀폐교육 : 밀폐공간작업(특성별 질식재해예방 매뉴얼) ※ 빗물, 하천의 유수 또는 용수가 있거나 있었던 통암거, 맨홍 또는 피트 - 밀폐공간의 특성 - 질식유발 물질 방생기전 및 인체영향 - 밀폐공간의 작업 종류 및 특성 : 맨홀, 배관 - 밀폐공간 작업(허가) 절차 - 밀폐공간 작업관리 방법 · 감시인의 배치 · 가스농도 측정방법 · 환기(배기)의 적정 방법 - 밀폐공간 질식재해 사례 등 2. 교육사진 : 붙임
교육실시자 및 장소	성 명			직 명						교육 실시장소				비 고
	성 기 선			급수운영과장						급수운영과
특이사항
참석자명단 및 교육자료	별도 첨부