	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원사항 현장확인 보고(비상소화장치 폐전)

1. 재난관리과-23608(2022.09.02.)호「응답소 민원에 대한 회신(비상소화장치 이설)」와     관련입니다.

2. 비상소화장치 페전에 대한 민원 접수와 처리계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 민 원 인 : ***

나. 민원위치 : ***************

다. 민원내용 : 사유지에 설치된 비상소화장치 바닥 시멘트 균열 및 파손으로 인하여 사고 위험이 있다는 민원으로 비상소화장치 5호 폐전 요청

라. 검토결과 : 현장 확인한 바 비상소화장치가 사유지에 위치하고 비상소화장치 받침 역할을 하는 시멘트에 균열 및 침하현상 발생 사고위험 상존하며 인근에 소화전이 위치하고 소방차량진입이 원활하여  폐전을 해도 문제가 없을 것으로 판단됨

마. 향후계획

1) 비상소화장치 폐전 심의회 개최계획

2) 비상소화장치 폐전 심의회 개최 결과보고

3) 비상소화장치 영구폐전 알림(9월말경)

4) 비상소화장치 페전공사 실시 예정

붙임  현장사진 1부.  끝.

담당자	이도영		대응총괄팀장	문승렬		재난관리과장	09/02
김지수
협조자
시행	재난관리과-23642	(	2022.09.02	)	접수		(		)
우	03720	연희로 182, 서대문소방서 현장대응단	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5522	/전송	02-2187-8354	/	sock1911@seoul.go.kr	/	부분공개(5)