코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울시설공단이사장(상가운영처장)
(경유)
제목	제11호 태풍 '힌남노' 북상 대비 지하상가시설 안전관리 철저 요청

1. 서울특별시재난안전대책본부-20080(2022.8.31.)호와 관련입니다.

2. 제11호 태풍 '힌남노'(HINNAMNOR) 북상에 대비하여 지하상가시설에 대한 안전점검 실시 등 태풍대비 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 서울시 지하도상가 24개소

나. 점검사항

- 지하도상가 실시간 모니터링 시스템 점검

- 누수 및 침수 대비 시설정비 및 수방자재 점검

- 간판, 태양광 설비 등 외부 시설물 점검

- 침수 시 시민 대피를 위한 출구 안내 매뉴얼 점검

- 우수유입 대비 차수판 및 펌프 등 실제 작동 확인

- 비상연락망 현행화 유지 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박귀택		지하시설팀장	강문섭		도로시설과장	09/02
고영준
협조자	주무관	김선만
시행	도로시설과-25859	(	2022.09.02	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 2층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1681	/전송	02-2133-1078	/	vaki0531@seoul.go.kr	/	대시민공개