문서번호	시설관리과-29359
결재일자	2022. 9. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형선	조규환	09/02
		송병욱

「****************」 불용관 정비 계획 보고

2022. 9.

북부수도사업소

(시설관리과)

(****************)

불용관 정비 계획 보고

강북구 지역담당 업무 수행중 불용관으로 확인된 ************에 대하여 누수사고를 방지하기 위한 정비계획을 보고드림.

***************

100mm 불용관위치

□ 현   황

❍ 위    치: **************

❍ 내    용: GIS시스템 및 현장조사결과 불용관이 존치하고 있어 누수우려 및

상수도시설물 유지관리에 어려움이 있음.

□ 보고내용

❍ 강북구청에서 하수시설물 정비공사를 시행 중 ************ 인근에 상수도관을 발견함.

❍ 현장조사결과 불용관으로 확인되었고, 공사시행을 위한 밸브점검 결과 특이사항 없음.

불용관위치

(300/100 분기)

□ 조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 ************ 인근 불용관을 정비하고자 하며 긴급을 요하는 사항으로『2022년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속 단가계약)』업체에 작업지시하고 추후 정산처리하고자 함.

- 공사기간: 2022. 9. 3.(토)

- 공사개요: 불용관 폐쇄 (300/100 분기점 맞이음)

- 소요공사비: 500만원.

□ 행정사항

❍ 현장 근무자에 대하여 초과근무 시간을 반영하고자 함.

연번	근무시간	근무내역	과 명	직 급	성 명	초과인정시간	비 고
*	************** *************	************************************** *****************	*****	**	***	***	**
			*****	**	***	***	**** ****
			*****	**	***	***	**** **
			*****	**	***	***	**** **
			*****	**	***	***	**** **
			*****	**	***	***	****

나. 급량비 지급

- 지급대상자 : 공사 총괄 등 6명

▶ 6인1식 8,000원ⅹ1식ⅹ6인 = 48,000원

※ 관련근거: 배수과-762 『수계전환 등 비상근무 급식비 관련 예산배정 보고』.  끝.