코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	태풍 '힌남노' 북상 대비 가스시설 안전관리 긴급요청

1. 기상청 예보에 따르면, 초강력 태풍(힌남노)이 다음 주 우리나라에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 상황입니다.

2. 태풍으로 인한 가스시설의 침수·파손, 용기의 전도 및 안전장치 오작동 등이 우려되는바, 다음과 같이 안전관리를 긴급요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 가스공급시설 및 사용시설 (LPG, 도시가스, 고압가스)

나. 주요 조치사항

○ 가스공급시설 침수, 붕괴, 강풍에 의한 시설물 파손 등 위험요소 제거

○ 긴급 차단밸브 등 각종 안전장치 정상작동 여부 수시 확인

○ 용기 전도·이탈 우려 가스시설 사전 조치

○ 침수피해 우려 지역 가스시설 사전 점검 및 순찰 강화

○ 사고 대비 비상연락망, 보고 및 긴급복구 체계 확립 등.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25, 한국가스안전공사 사장, 서울도시가스(주), 예스코(주), 대륜(주), 귀뚜라미(주), 코원(주), LP가스판매조합서울시회
주무관	강용구		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	09/02
박성열
협조자
시행	예방과-32992	(	2022.09.02	)	접수		(		)
우	04628	서울 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	0237061531	/전송	02-3706-1519	/	ygkang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)