취수장 염소시설 외부기관 점검결과 보고

주무관		원수관리과장			결재
정정재		09/02
		노지문
협 조

□ 점검개요

○ 점검배경 : 환경부 국가안전대진단

○ 점 검 명 : 유해화학물질영업자 지도·점검

○ 일    시 : 2022.  9.  2.(금), 10:30 ~ 12:00

○ 점검기관 : 환경부 한강유역환경청 화학안전관리단 외 1개 기관

○ 점 검 자(2명)

- 한강유역환경청, 주무관 심#석(031-790-2816)

- 한국환경공단  , 대  리 최#서(031-776-1312)

○ 점검대상 : 취수장 유해화학물질영업시설 서류 및 현장관리 실태

□ 점검결과

○ 점검결과 : 특이사항 없음(서류 및 현장)

(유해화학물질정보 표시 배관 1개소 보완 요청)

○ 점검내용

- 서류점검 : 화학사고예방관리계획서, 보험, 교육 등 총14개 항목

- 현장점검 : 뚝도, 강북계열 염소 저장실 안전관리 실태 점검

붙임  1. 점검결과 보고서 1부.

2. 유해화학물질영업자 지도·점검표 1부.  끝.