		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(비상소화장치 이설)

1. 안녕하십니까? ****

서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 이도영입니다.

귀하께서 신청하신 민원이**************** 국민신문고를 통해 우리 소방서에 접수되었음을 안내해드리며 소방행정 및 재난안전에 관심을 가져주신데 대해 감사의 말씀을 드립니다.

2. 귀하께서 제기하여 주신 비상소화장치 이동요청으로 현장확인 한 바 설치되어 있는 장소의 바닥시멘트가 균열 및 파손되어 사고의 위험이 있어 이설절차 진행중이며, 빠른 시일 내에 처리되도록 하겠습니다.

3. 귀하의 질문에 대한 답변에 추가 설명이 필요한 경우나 불편사항이 있으시면 언제든지 서대문소방서 재난관리과 대응총괄팀으로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

[담당자 : 이도영, 전화번호 : 3144-6119]  끝.

담당자	이도영		대응총괄팀장	문승렬		재난관리과장	09/02
김지수
협조자
시행	재난관리과-23608	(	2022.09.02	)	접수		(		)
우	03720	연희로 182, 서대문소방서 현장대응단	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5522	/전송	02-2187-8354	/	sock1911@seoul.go.kr	/	부분공개(5)