문서번호	정수시설과-21921
결재일자	2022. 9. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김수영		代마동훈	09/05
			어용선
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	원수관리과장			노지문

2022년 추석명절 대비

취·정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 추석명절 대비

취·정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진 계획

추석연휴 대비 취․정수시설물 안전점검 시행 및 종합 상황실 운영으로 아리수를 안정적으로 생산․공급 하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○『2022년 추석대비 상수도분야 종합대책 알림 및 세부계획 제출 요청』(기획예산과-25218, '22.8.10.)

□ 추진기간 : 2022.9.7.(수)∼9.13.(화), 9일간

○ 추석연휴 : 9. 9.(금)~9.12.(월), 4일간[추석 : 9.10.(일)]

2		시설물 안전점검

□ 점검개요

○ 대            상 : 취·정수장 시설물

○ 점검 및 정비기간 : 2022. 8.17.(수)~8.26.(금)

○ 중점 추진 사항

- 취·정수장 등 시설물 사전 안전점검

- 진행중인 공사 현장에 대한 안전 관리 점검

- 추석 종합상황실 운영을 통한 신속한 대응 및 처리

․ 운영기간 : 9. 8.(목) 18:00 ~ 9.13.(화) 09:00 ⇒ 6일간

□ 추진방법

○ 점검반 편성 – 6개반 33명

구 분	반 장	점 검 자	비고
토목,건축분야	정준석	김수영,홍민표
수질,가스,생산분야	이승열	조성연,구연회,이기만,김용식,이종관,조완선
전기,통신분야	마동훈	손영일,김진민,곽용찬,김기철,홍준기,김동석
기계,설비분야	이진근	박노성,김상훈,엄용섭
행정,소방,방호분야	이용우	김현우,나도흠,최수미
취수장분야	김종필	정정재,나필수, 이승수,이정호,이종팔,김윤구,천명덕

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 고도정수처리 시설(분배조, 중계펌프장, 배오존 등) 상태 등 점검

○ 수질관리분야

- 수질감시 자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등) 적정 수량 보유 현황 및 시설 이상 여부

- 정수처리 공정별 수질관리 실태 등 점검

○ 기계․전기 분야

- 취수장 수위계 상태 및 이동 밴드 스크린 작동 상태

- 옥외 배선 노출 불량 여부

- 취․정수장 배수펌프 및 경보시설 가동 상태 등 점검

- 수·배전반 작동상태 등 안전여부

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

○ 진행중인 공사장 안전점검

- 공사장 절·성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 취약공정에 대한 안전관리 점검

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 현장 내 각종 장비 및 자재 등 현장 주변 정리

- 기습폭우 등 각종 재난상황 대비 등 준비 상태

○ 추석 종합상황실 운영

- 운영기간 : '22. 9.8.(목) 18:00 ~ 9.13.(화) 09:00 ⇒ 6일간

- 설치장소 : 강북아리수정수센터 상황실(☎02-3146-5856~8)

- 근무인원 : 주·야간(6~7명)

․ 상황실장 : 주·야간 1명(제어실 생산책임자)

․ 상황실 근무자 : 주·야간 제어실 근무자(취수장, 정수센터)

- 보고체계

정수센터 상황실 ⇒ 본부 종합상황실 ⇒ 市종합상황실

- 보고내용

․ 각종 상황에 대한 기록 및 보고

․ 긴급상황 발생시 위원회 소집 및 상황 전파

※ 아리수정수센터 상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,     22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여  본부 종합상황실에 FAX 보고

3		조치계획

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화 시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고에 대한 매뉴얼 정비 및 동향보고 철저

4		행정사항

○ 취․정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진계획 제출(9. 7.(수), 기획예산과)

○ 상황실 운영물품 비치 및 상황일지(보고양식)등 9.8.(목)까지 제어실에 준비(행정관리과)

○ 직원 비상연락망 및 유관기관,복구업체 등 비상연락체계 유지(정수시설과)

○ 추석 연휴 기간중 상황보고 철저(근무자)

붙임  1. 시설물 점검표 및 사진 1부

2. 추석연휴 기간 중 비상근무인원 및 일일상황보고 1부

3. 분야별 필수요원 지정현황 1부.  끝.