“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년도 비상소화장치 필요 적재비품 조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『제3항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 市 재난대응과-2967(2021. 2. 8.)호□2022년도 소방용수시설 및 소방출동로 환경개선 예산 재배정 알림□

다. 재난관리과-23067(2022. 8.8.)호‘2022년도 비상소화장치 필요 적재비품 파악 알림’

2. 우리 서 관내 비상소화장치에 대한 화재 초기대응력 확보를 위하여 파손 및 노후 등으로 인한 필요 비품 파악 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2022. 8.8.(월) ~ 8. 16.(월)

나. 조사대상: 비상소화장치 83개소(현장대응단14, 천호34, 고덕5, 암사25, 길동4, 강일1)

다. 필요물품: 비상소화장치함 적재비품 소화기 등 - 29종 423점

3. 향후계획

- 비상소화장치함 적재비품 구매 및 안내문 등 부착물 인쇄 구매계획 수립

(사무관리비)(210101)

붙임  1. 적재비품 소요량 파악 결과보고 1부.  끝.

담당자	김민호		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	09/05
김원희
협조자
시행	재난관리과-23644	(	2022.09.05	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)