	서 대 문 소 방 서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비 고장발생보고서(자동심장압박기)

구급장비 고장발생보고서(자동심장압박기)
문서번호	북가좌119안전센터-22225	결재	담당자	담당자	센터장
등록일자	2022.09.05
			박기영	백종인	09/05
수 신	재난관리과장
접수번호					박충규

장비명	자동심장압받기 (ZOLL Auto Pules)	관리부서	북가좌119안전센터
고장일시	2022. 9. 5.(월) 09:00경	장소	북가좌119안전센터 구급차량 내
원인 및 상태	○배터리 충전 불가
담당자 의견	○구급팀에 수리요청
그 밖의 사항	○배터리 1개는 정상 작동으로 장비공백 해당없음.
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자	비고
	해당없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 9월 5일 담당자 직급 소방교 성명 박기영 서대문소방서장 귀하

	북가좌119안전센터장
담당자	박기영		담당자	백종인		센터장	박충규
협조자
시행	북가좌119안전센터-22225	(	2022.09.05	)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242, 북가좌119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02********0	/전송	02********0	/	kiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)