재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제2차설계변경축) 협의에 따른 검토결과 회신(창동662-7외12)

1. 건축과-20600(2022.8.30.)호『건축허가(제2차설계변경) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최****************

2. 위와 관련 협의요청건에 대해 검토한 바, 적정하여 다음과 같이 동의 회신합니다.

가. 대지위치 : ************************

나. 건 축 주 : **********

다. 용    도 : ********************************

라. 규    모 : ******************************

마. 협의내용 : ***************************************

바. 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치(주거용,가스), 옥내소화전설비, 스프링클러설비,자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비(자진), 유도등, 완강기, 비상조명등, 피난유도선(옥상-자진), 공기안전매트(자진), 연결송수관설비, 무선통신보조설비, 비상콘센트설비, 제연설비(부속식,승강장,거실), 상수도소화용수설비

3. 허가동의 협조(안내) 사항

가. 소방시설공사는 관계인 및 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조와 같은법 제17조에 의한 착공신고 및 감리자 지정 신고 후 공사를 진행하시고,

나.「소방시설법(약칭)」에 따른 임시소방시설 및 화재위험작업 관련 소방시설 설치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 안내문 1부.

4. 건축공사장 화재예방 안내문 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
지도관	이종호		예방팀장	박태열		예방과장	09/05
정형철
협조자
시행	예방과-25597	(	2022.09.05	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8041	/전송	02-2187-8272	/	withmejh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)