코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	제11호 태풍 힌남노 대비 하수도시설 사전점검 등 대비철저요청

1. 한강유역환경청 수질총량관리과-12148호(2022.9.2) 관련입니다.

2. 물재생센터에서는 침수피해가 발생하지 않도록 상습 침수지역 및 침수우려지역 등에 위치한 하수관로 시설에 대해 아래와 같이 사전 점검을 철저히 하여 주시기 바라며, 피해사황 발생시 붙임 양식에 따라 즉시 보고하여 주시기 바랍니다.

< 주요 점검 사항 >

가. 하수관로 시설(관로, 빗물받이, 측구) 청소 및 준설

나. 빗물받이 등 배수시설 입구에 설치된 불법 덮개 제거

다. 저류시설, 빗물펌프장 등 도시침수 대응시설 점검

라. 정전 등에 대비하여 비상발전기 전압과 주파수의 정상상태 확인 등

마. 피뢰설비에 대한 접지저항 측정 및 각 접속부 검사

바. 비상연락체계 및 대처 요령 숙지

사. 공공하수도시설 운영관리 업무처리지침의 하수도 운영관리 사항

붙임 : 관련 자료(공문, 보고양식, 매뉴얼) 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장, 서울특별시난지물재생센터소장, 서울물재생시설공단이사장
주무관	김영규		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	09/05
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-25781	(	2022.09.05	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개