투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신[무지개분수]

안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

000님의 민원(**************)에 대하여 답변을 드리겠습니다.

000님께서 반포 달빛무지개분수 가동과 관련하여 문의하셨습니다.

본부 홈페이지에 분수 가동기간, 가동시간, 가동정지사유 등에 대하여 연초(3~4월)에 등록 하였으며,  달빛무지개분수 가동기간은 4월~10월(7개월) 운영하고 있습니다.

분수 가동 정지 사유로는 시간당 2mm이상 강우시, 풍속이 초당 7m이상시, 한강 탁도 15NTU이상일 때이며, 분수대 기기 부근에서 실시간으로 풍향과 풍속을 측정하여 분수가동을 결정하고 있습니다. 일기예보와 실시간 풍향/풍속 측정 결과와 일기예보가 정확히 일치하지 않는 점 양해부탁드립니다.

9월 3일 저녁 분수 가동정지 이유를 확인한 바, 하류방향의 강풍과 한강의 탁도가 기준치 이상으로 증가하여 가동하지 못하였다는 내용을 보고 받았으며, 분수대에서 튄 물에 의해 시민분들께서 불편을 겪지 않도록 하기 위함이므로 이 점 양해 부탁드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 의견에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

한강사업본부 기반시설과 담당자: 권용재 ☎ 02-3780-0628

민원행정 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 참여 부탁드립니다.

주무관	권용재		기반시설과장	전결 09/05
이병철
협조자
시행	기반시설과-22956	(	2022.09.05	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 시설부	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0628	/전송	02-3780-0744	/	ekfkeho@seoul.go.kr	/	부분공개(6)