염소용기 계근대장(정수장 9.01)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/06
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1				0309	566
2				0646	539
3				0338	566
4				0631	542
5				0318	561
6				0629	539
7
8
9
계		- 병	0	6 병	3,313
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	- kg		3,350 kg
	자체계근	- kg		3,350 kg
용기무게		- Kg		3,313 kg
납품수량		- kg (납품량 - kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		37 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.