출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/06
			代박관용
협 조

	명에 의하여*************************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 05.(월) 09:00 ~ 11:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 공항동 55-180 평화 가동 101호)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	10	1,484	994
2	2022-07-31	10	490	20
3	2022-05-31	10	470	11
4	2022-03-31	10	459	9
5	2022-01-31	10	450	9
6	2021-11-30	10	441	15
7	2021-09-30	10	426	35
8	2021-07-31	10	391	29
9	2021-05-31	10	362	25
10	2021-03-31	10	337	22

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 330㎡ 연면적 620㎡의 1991년도 신축된 지하 1층 지상 3층 12세대가 거주 하는 오래된 연립의 1층세대 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 수도계량기가 1층 마당에 위치하며 1층 지면에서 주방으로 연결되는 연결배관 누수를 확인하여 22.08.25. 누수된 연결 부품을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(994㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 07월납기와 22년 5월납기 평균 사용량(15㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

벽면에서 주방 연결배관 교체공사 완료

붙임  1. ***************************** 끝.