문서번호	급수운영과-30919
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안효준		박장진	09/06
			김상웅
협조
	주무관		박용석

철개 단차 민원에 따른 철개 정비 계획 보고

『철개 단차 민원에 따른』

철개 정비 계획 보고

(후암

2022.  09. 06. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 단차 민원에 따른 철개 정비 계획 보고
’22.09.06.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :박장진 ☎2141 담당 :안효준☎2146

동 담당 업무 수행 중 정비가 필요한 상수도 철개를 확인하여 철개 보수 공사 시행코자 아래와 같이 보고드림

□ 현    황

ㅇ 민원현황

- 접수번호: *******************

- 신 고 자: ***

- 연 락 처: *************

- 요청사항: ************************** 돌출된

제수밸브 조치 요청

ㅇ 시설물현황

연번	위 치	gis	현장사진	사유	비고
1	*************			철개 돌출
2	*************			철개 돌출
3	*************			철개 돌출

□ 보고내용

ㅇ 상기 사항은 철개 돌출로 인한 보행안전 민원이 제기되어

현장조사한 것으로 각 철개와 인접 지면과의 단차가 각각 1~2㎝

확인되었으며

ㅇ 이에 보행 시 안전사고 예방을 위하여 철개 인하 등 시급한 정비가

필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 위와 같은 실정으로 철개 정비를 시행코자 하며, 동 공사를

**********************************

계약업체인 *****************에게 작업의뢰코자

합니다.

붙 임  현장 사진 1부.