문서번호	물재생시설과-25853
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
곽윤석		최년수	09/06
			김윤수
협조

난지물재생센터 시설개선에 따른 전력공급(증설)관련 보고

「난지물재생센터 시설개선에 따른」

전력공급(증설)방안 검토결과 보고

난지물재생센터 총인처리시설 설치 및 분뇨처리시설 지하화, 슬러지 건조시설 설치 등 시설개선에 따른 전력공급(증설)에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		시설개요

○ 전력공급 시설현황

구분	내용	비고
전력공급방식	22.9kV 일반공급설비
공급변전소	능곡변전소 (상용 : 능현DL, 예비 : 덕은DL)	동일변전소 2회선 수전
시설현황	계약전력 : 11,000kW (변압기:4,000kVA×4대,1대 예비)	피크제어 10,000kW

************************************

Ⅱ		전력수요현황 및 문제점

○ 전력사용 Peak 현황

**		*****	*****	******	*****	**
** **	**	*****	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****
	**	*****	*****	*****	*****

- **************************************************************************************

○ *******************

****************************************************************************************

*******************************************************************************************

**	**	**
***	**************** ****************** ************	**************** ****************** ************
***	**************** *************** ********************* *****************	**************** *************** ****************** ********************

※ *******************************************

***********************************************

※ 한전 기본공급약관

제14조의 2(고압 이상 수전고객에 대한 공급)

① 22,900V로 전기를 공급받는 고객에 대한 공급기준은 다음과 같다.

3. 계약전력 14,000kW 이하의 신증설 고객이 다음의 조건을 충족하는 경우에는 22,900V 일반공급설비로 공급할수 있다.

가. 한전이 인정할 수 있는 최대수요전력 관리장치를 고개 부담으로 최대수요전력을 10,000kW 이하로 사용해야 하며, 이를 초과하여 사용할 경우에는 전용 공급설비로 공급받는 조건

제 19조(계약전력의 결정기준)

① 계약전력은 제20조(계약전력 산정) 제1항과 제2항에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정합니다.

② 고압이상으로 전기를 공급받는 고객이 사용설비를 기준으로 계약전력 산정을 희망하는 경우에는 사용설비 내역서를 한전에 제출해야 합니다.

③ 순수 주거용으로 전기사용을 신청하는 경우에는 제1항과 달리 계약전력을 결정할 수 있습니다.

○ *******************************

***********************************************************************

*********************

**	*******	*******	**
*******	********	*******	******
******	*******	*******	*************
********	*******	*******	*********
******	*******	*******	*********
***	********	********

****************************************

*************************************

****************

*****************************************************************

**********************************************************

****************************

*****************************************************

Ⅲ		추 진 현 황

○ 전력공급변경 및 계약전력 증설관련 추진현황

- *************************************************

***************************************

*******************************************

- ***************************************************

****************************

*****************************************************

**************************************************************************************************

***************************************

-*******************************************************************

************************************

*********************************************

************************************************************************

Ⅳ		향 후 대 책

□ 상용전력 증설관련 추진계획

○ 대용량 전용선로 공급방안

**	**	**
******************* *********** ********************* ***************** ********************* ******************** ***********************	********************** ******************** ****************************** ********************** ******************* ************************** ************* ***********************	************** ************************** *************** *********************** ********************* ********** **************
****************** *****************	****************** *****************	****************** *****************

○ 검토결과

- ************************************************************************

***********************************************************************************

*****************************************************************************************************

**********

*********************************************************************************

*****************************

Ⅴ		행 정 사항

○ 2022. 9. : 전기사용(증설)신청(난지센터→한전 고양지사)

○ 2022. 9. : 한전 전력공급 협의(한전 서울지역본부)

끝.