문서번호	시설관리과-24740
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	09/06
			강호광
협 조
	주무관			문강수
	주무관			안세기
	주무관			오충환
	주무관			권혁주

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2022. 9.

상수도사업본부

(시설관리과)

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

시설부장 :  강호광☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 최경서☎1532

민족의 명절 추석을 맞아 연휴 기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 실시한 시설물 안전점검 결과 및 조치 계획을 보고드림.

Ⅰ		점검 개요

□ 추진 근거

ㅇ 상수도 시설물 안전점검 및 순찰 강화계획(시설관리과-986,‘22.2.3.)

ㅇ 2022년 추석 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-25365,‘22.7.14.)

ㅇ 2022년 추석 대비 상수도 분야 종합 대책 제출 요청(기획예산과-24438,‘22.7.18.)

□ 점검 대상

배수지			아리수 올림터		노출 상수도관
계	지역	1~3차	가압장	증압장	지하철	현수관로	공동구
102개소 (광암 제외)	31	71	65개소	154개소	5개 공구 1.99㎞	54개소 9.8㎞	8개소 32.4㎞

□ 점검 기간 : ‛22. 8. 8.(월) ~ 8.19.(금) - 9일간

□ 점검 내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태

□ 점검반 편성 운영

ㅇ 사업소 자체점검

- 점검 대상 : 배수지 102개소, 아리수 올림터 219개소, 현수관로 54개소,

공동구 8개소, 공사장 노출관로

- 점 검 반 : 사업소 각과 순찰반 및 기전팀

ㅇ 본부 및 사업소 합동점검

- 점검 대상 : 배수지(지역) 31개소, 특고압수전 아리수 올림터 8개소

- 점 검 반

· 본 부 ┎ 토목분야 : 시설관리과 시설6급 최경서외 2명(김광준, 권혁주)

┗ 기전분야 : 시설관리과 공업6급 문강수외 1명(오충환)

· 사업소 : 시설물 및 순찰담당 주무관(배수지, 올림터)

Ⅱ		점검 결과

	< 점검 총평 >
◈ 배수지,아리수올림터 시설분야(구조물,배관 등) 관리 실태 점검 결과 - ************************************************ ◈ 위생안전관리 분야(환기구 등 외부 오염물 유입 우려 시설) 점검 결과 -************************************ ◈ 기전 분야(특고압시설) 점검 결과 - ************************************** ***************** -************************************************************************** ◈ 안전시설 및 안전표지 설치 상태(중대재해처벌법 시행 관련) 점검 결과 - ************************************************************************************

ㅇ 점검결과 및 조치현황

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
적출 건수	**	**	**	*	**	*	**	*	*
정비 완료	**	**	*	*	*	*	*	*	*
정 비 중	**	*	*	*	*	*	*	*	*

ㅇ 관리 주체별 점검 결과

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	**	**	**	*	**	*	**	*	*
합동 점검	**	*	*	*	*	*	*	*	*
자체 점검	**	**	*	*	*	*	*	*	*

ㅇ 분야별 점검결과

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	**	**	**	*	**	*	**	*	*
시설관리	**	*	*	*	*	*	**	*	*
위생안전	*	*	*	*	*	*	*	*	*
기전(특고압)	*	*	*	*	*	*	*	*	*

회전축 안전 덮개 점검	절개지 점검	항 출입구 전실 점검
안전휀스 점검	점검통로 발판 점검	전기설비 점검

□ 분야별 점검 결과

1	시설관리 분야(배수지,아리수올림터)

ㅇ *****************************

********	*******	***********	********

2	위생안전관리 분야

ㅇ ********************

***********	************	******	***************

3	기전(특고압시설 포함) 분야

ㅇ **********************************

*******	***********	*************	******

4	안전시설 및 안전표지 설치 상태

ㅇ ***********************

*****	********	***********	*************

ㅇ 관련 근거

- 안전보건표지 설치(산업안전보건법 제37조, 시행규칙 제38조 및 제39조)

- 안전난간, 계단 설치 규정(산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조)

- 가설통로의 구조(산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조)

- 회전축 등의 대한 위험 방지(산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조)

Ⅲ		향후 계획

ㅇ 경미한 사항에 대하여는 ‘22.9.30일까지 정비 완료

ㅇ 보수에 장기간 소요되는 사항은 ’22.11.30일까지 완료하고,

완료 시까지 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 주기적으로 점검

ㅇ 산업안전보건법 등에서 규정하는 안전시설 및 안전 표지가 미설치된 대상과 펌프 회전축 안전 덮개 미설치 대상은 겨울철 대비 시설물 점검 시까지 설치 완료토록 사업소에 통보

붙임 : 1. 추석 대비 상수도 시설물 점검 결과 1부.

2. 2022년 추석 대비 안전점검 적출 현황 1부. 끝.