염소용기 계근대장[취수장 8/17~9/1]

전문관	정수시설과장			결재
최원섭	09/06
	이호완
협 조

문서번호 :	정수시설과-23731

2022년 08월 17일                                                              7차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		654	539	741	539
2		307	566	3150	564
3		355	565	625	538
4		335	566	364	567
5		388	562	339	568
6		367	566	365	562
7
8
9
계		6병	3,364	6병	3,338
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,850		3,370
	자체계근	8,840		3,380
용기무게		3,364		3,338
납품수량		5,476 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		76		32
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 08월 23일                                                                8차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		736	537	375	566
2		624	537	352	566
3		738	539	378	562
4		630	541	384	561
5		640	540	390	562
6		386	561	656	539
7
8
9
계		6병	3,255	6병	3,356
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,740		3,520
	자체계근	8,750		3,390
용기무게		3,255		3,356
납품수량		5,485 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		85		34
납품자 및 차량번호		********		*******************

2022년 08월 25일                                                                 9차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		302	564	359	564
2		369	564	659	540
3		637	538	737	536
4		304	568	311	701
5		376	562	739	540
6		391	563	740	542
7
8
9
계		6병	3,359	6병	3,423
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,840		3,460
	자체계근	8,810		3,480
용기무게		3,359		3,423
납품수량		5,451 (납품수량 5,400kg)		-
정산 후 잔량		51		37
납품자 및 차량번호		********		******************

2022년 08월 26일                                                                10차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		352	566	345	567
2		348	561	379	562
3		390	562	310	698
4		378	562	622	542
5		375	566	362	562
6		656	539	315	700
7
8
9
계		6병	3,356	6병	3,631
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,830		3,690
	자체계근	8,880		3,680
용기무게		3,356		3,631
납품수량		5,474 (납품수량 5,400kg)		-
정산 후 잔량		74		49
납품자 및 차량번호		********		*******************

2022년 08월 30일                                                                11차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		311	701	314	701
2		359	564	660	539
3		622	542	658	539
4		371	560	3140	565
5		379	562	312	695
6		362	562	354	565
7
8
9
계		6병	3,491	6병	3,604
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,970		3,650
	자체계근	9,000		3,650
용기무게		3,491		3,604
납품수량		5,479 (납품수량 5,400kg)		-
정산 후 잔량		79		46
납품자 및 차량번호		********		******************

2022년 09월 2일                                                                12차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		658	539	출고없음
2		660	539
3		357	565
4		3140	565
5		312	695
6		314	701
7
8
9
계		6병	3,604	병	0
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	9,080
	자체계근	9,100
용기무게		3,604		0
납품수량		5,476 (납품수량 5,400kg)		-
정산 후 잔량		76
납품자 및 차량번호		********		******************

붙임  1. 거래명세표 사본 3부.

2. 염소 및 염소공병 계량증명서 6부.  끝.