출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/07
			代박관용
협 조

	명에 의하여************************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 06.(화) 11:00 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 내발산동 710-26 주계량기 )

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	*****	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	30	9,148	2,054
2	2022-07-31	22	0	264
3	2022-05-31	10	6,830	278
4	2022-03-31	10	6,552	376
5	2022-01-31	40	6,176	350
6	2021-11-30	10	5,826	377
7	2021-09-30	10	5,449	403
8	2021-07-31	30	5,046	361
9	2021-05-31	22	0	346
10	2021-03-31	10	4,339	411

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 341㎡ 연면적 659㎡의 지상 6층 18세대거주 빌라 주계량기의 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 전납기 주차로 인한 인정조정 후 당월납기 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 주계량기에서 6층까지 수압을 증가시키는 압력펌프의 파손으로 누수가 확인되어 22.09.01. 누수부분의 수리 및 압력펌프를 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(2,054㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 05월납기와 22년 3월납기 평균 사용량(1㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

누수배관 교체공사 완료

붙임  ********************부. 끝.