문서번호	시설운영과-24966
결재일자	2022. 9. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		09/07
		배효성
협조
	주무관		이형선

2022년 소방 종합 정밀점검 결과보고

2022. 9.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2022년 소방 종합정밀점검 결과보고

소방안전관리법 및 방화관리 규정에 따라 소방 종합정밀점검을 실시하고 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 시설운영과-849호『2022년 서울식물원 소방계획서』

□ 시설운영과-24330호『2022년 소방 종합정밀점검 계획』

Ⅱ		개 요

□ 점검일자 : 2022. 8. 22.(월) ~ 24.(수)

□ 점검대상 : 서울식물원 소방시설물

□ 점검업체 : *********

□ 점검사항

○ 소방시설 : 소화설비,  경보설비, 피난설비 등

□ 점검방법

○ 소방시설 적정설치 여부 및 작동상태 정밀진단

Ⅲ		세부 추진 결과

□ 서울식물원 소방설비 점검

○ 점검 일자 : 2022. 8. 22.(월)

- 자동화재탐지설비 : R형, 508회로

- 비상방송설비 : 화재수신반과 연동하여 비상방송 송출

□ 소방 시설물 점검

○ 점검 일자 : 2022. 8. 23.(화) ~ 24.(수)

○ 점검 대상 시설물

구 분	옥내 소화전	상수도 소화전	송수구	유수검지 장치	완강기	스프링 클러	청정약제소화기	자동확산 소화기	ABC분말 소화기
수 량	33	1	2	9	2	3,274	3	10	165

□ 점검 결과 지적사항

설비명		지 적 내 용	관련법규
경보설비	자동화재탐지설비	*********** ************************ *************************	**** ***
		****************** ***********************
피난구조	유 도 등	************ ****************************	**** ***
		*************** *****************************
기타		******************************* ****************************	** ********

□ 지적사항 조치 계획

○ 자체 정비 가능한 사항: 자체 정비인력을 활용 정비

○ 예산이 수반되는 정비 대상: 확보된 예산으로 정비