		북부수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1
수신자		******
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

민원접수번호	*************	신청인	***
주소	************************************************
신청내용	****

검사자	김미라			채수일	2022.09.07.
검사일	2022.09.07.			처리일	2022.09.07.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7	0.15	0.09		0
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.3mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*******	****************************

끝.

	북부수도사업소장
주무관	김미라		수질팀장	백종준		행정지원과장	09/07
송종선
협조자
시행	행정지원과-30004	(	2022.09.07	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/	cklove0924@seoul.go.kr	/	부분공개(6)