	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(오토펄스 배터리) 고장발생 보고

장비명(건명)	오토펄스 배터리		관리부서	양천소방서 현장대응단(구급대)
고 장 일 시	2022.09.06		장 소	양천소방서
모델명	12555-001 Rev5
고장부분	배터리 고장
조 치 사 항	업체 수리 요청
원인 및 상태	배터리 고장으로 인해 충전 불가
담당자 의견	수리불가로 재구매 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 9월 7일 장비담당자 계급 소방교 성명 김샛별 (인) 양천소방서장 귀하

	현 장 대 응 단 장
담당자	김샛별		진압3대장	문광훈		지휘3팀장	박종해		현장대응단장	09/07
윤재관
협조자
시행	현장대응단-24156	(	2022.09.07	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 현장대응단 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2655-1119	/전송	02-2655-1119	/	kimvenus6@seoul.go.kr	/	대시민공개