투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(치수과장)
(경유)
제목	서울 어울림체육센터 건립공사 관련 부지 주변 하수관 보수 요청

1. 우리본부에서는 생활체육 활성화 및 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 「서울 어울림체육센터 건립공사」를 시행중에 있습니다.

2. 공사 착수전 공사부지 주변의 하수관에 대한 CCTV 촬영을 실시한바 아래와 같이 보수가 필요한 곳이 있어 알려드리니 적극적인 보수를 협조해 주시기 바라며, 조치계획을 회신 바랍니다.

가. 위  치 : 노원구 상계동 1268(수락산역 환승주차장) 주변 도로

나. 대상 하수관로

연번	시 점	종 점	관 경 (mm)	연 장 (m)	관파손	이음부 단차	비 고
1	MH4	MH5	D700	65.0	1	7
2	MH8	MH9	D450	15.2	2	4
3	MH-1	MH8	D450	5.0	1	2

붙임  1. 사업개요 1부.

2. 조사자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이상근		문화시설과장	왕승찬		건축부장	09/08
신명승
협조자	주무관	양희식
시행	건축부-29256	(	2022.09.08	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지), 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2648	/전송	3708-2659	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	부분공개(5)