문서번호	총무과-26154
결재일자	2022. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
박준서		09/08
		임석진
협 조
	주무관			이지영

석촌동고분 발굴현장 전기시설 정비 계획

2022. 09.

한성백제박물관

총무과

석촌동고분 발굴현장 전기시설 정비 계획

석촌동 고분 발굴현장 내 분전함 교체 및 접지 보강으로 직원들의 안전한 근무 환경을 조성코자 함

□ 관련근거

○ 2022년 시설물 유지관리 계획(총무과-11889, 2021.12.07.)

□ 문제점 및 개선

○ 문제점

- 분전함 노후화로 인한 누수 및 차단기 오작동 발생으로 안전사고 우려

·방수형 분전함 설치 및 차단기 교체 필요

- 분전함 및 각종 전열 라인의 접지상태 불량으로 감전사고 우려

·접지보강 필요

전기 인입 분전함 위치도	분전함 현황

○ 개선계획

- 발굴 현장의 방수형 분전함 설치 및 차단기, 콘센트 교체

- 석촌동 고분 발굴 현장의 분전반 접지보강

□ 추진계획

*************************************

*****************************

*********************

***************************************

*************************************************************

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.