“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	2022년 8월 공급량 분석 통보

2022년 8월 중블록별 공급량을 아래와 같이 알려 드리오니 관련 업무에 참고 하시기  바랍니다.

가. 중블록별 공급량 현황                                                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비고
2022년	8월	10,097,089	1,508,110	1,749,412	2,763,577	815,891	3,260,099
	누계	76,900,934	11,824,834	14,767,449	19,683,043	5,661,555	24,964,053
2021년	8월	10,246,461	1,752,590	2,153,457	2,222,709	681,741	3,435,964
	누계	78,530,711	12,198,530	15,748,860	19,263,374	4,820,252	26,499,695
전년대비 증감량	8월	-149,372	-244,480	-404,045	540,868	134,150	-175,865
		-1.5	-13.9	-18.8	24.3	19.7	-5.1
	누계	-1,629,777	-373,696	-981,411	419,669	841,303	-1,535,642
		-2.1	-3.1	-6.2	2.2	17.5	-5.8

※ 시계외 8월 공급량 1,743,264톤(별도)

※ 광암2중블록에서 광암1중블록으로 300,000톤 보정

붙임  2022년 8월 공급량 분석보고.  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수운영팀장	송종학		급수운영과장	09/08
이규희
협조자
시행	급수운영과-29900	(	2022.09.08	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로, 51(성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5141	/전송	02-3146-5189	/	sjh10725@seoul.go.kr	/	부분공개(2)