내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	서울특별시강남서초교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 소방동의 요청 회신[동의, 개포동 660-37, 개원2초]

1. 서울시강남서초교육지원청 학교시설지원과-5123(2022.8.31.)호 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 소방동의 요청에 따른 소방시설설치계획표 및 관련 설계도서 등을   검토한 결과 허가 “동의” 하오니 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에    관한 법률” 제9조 및 같은법 시행령 제15조 규정에 따라 소방시설 등이 적합하게   설치되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

************************

**************************

******************************************

*****************************************

3. 협조사항 및 동의조건

가. 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계,       시공 될수 있도록 검토 바라며,

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용       하는 마감재료는 준불연재 이상이 사용되도록 지도 바랍니다.

다. 다중이용업소를 영업하고자 하는 경우에는 건축허가 신청에 따른 소방시설과      별도로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전시설 및 비상구등이      설치(완공) 되도록 안내하여 주시고,

라. 상기 대상은 소방 착공(감리)대상임을 알려드리며, 소방시설 공사 전 신고서를 소방      서에 제출하도록 안내 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.  끝.

	강 남 소 방 서 장
담당자	한융희		예방팀장	양용규		예방과장	09/08
조규관
협조자
시행	예방과-32592	(	2022.09.08	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 4층	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7484	/전송	02-2052-0177	/	hyh3411@seoul.go.kr	/	부분공개(6)