문서번호	간호1과-24819
결재일자	2022. 9. 8.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
백현자		김금이		09/08
				문경미
협 조	주무관
	공은영

'22년 8월 환자안전관리 점검표

□ 부서: 중앙공급실 / 점검일: 2022. 8. 31(수) / 점검자: 백현자

구분	점검항목	점 검 내 용		상 태	조치내용 (불량 시)
소독 기기 관리	스팀 멸균기	작동 상태		■양호 □불량
		이상 소견 시 경보음		■유 □무
	EO GAS 멸 균 기	작동 상태		■양호 □불량
		이상 소견 시 경보음		■유 □무
	EO GAS 경 보 기	작동 상태		■양호 □불량
		이상 소견 시 경보음		■유 □무
		센서 교체일 유효기간 확인		■ Y □N
	의료 기구 세 척 기	작동 상태		□양호 □불량	미해당
		세척기능 상태		□양호 □불량	미해당
		이상 소견 시 경보음		□유 □무	미해당
멸균실 관 리	적정온도	24℃이하 유지		■Y □N
	적정습도	70%미만 유지		■Y □N
	청결상태	환기 및 청결 유지		■양호 □불량
물품 창고	물품관리	의료소모품 멸균 유효기간 확인		■Y □N
	청결상태	환기 및 청결 유지		■양호 □불량
작업실	청결상태	청결 유지		■양호 □불량
소화기	정 위 치	공급실창고 문 앞 1개, 창고안2개 공급실 내부 1개		4개
교 육	간병인 및 자원봉사자	*********		**********************
	직 원	****	********	**********
에 너 지		컴퓨터 절전모드 사용, 소등		■Y □N
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단		■Y □N
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선		■Y □N
특 이 사 항		없음