		강남수도사업소
CU********7*******A07***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 신청 민원 처리 결과 보고(열ㅇㅇㅇ님)

우리 기관에서 실시한 수질검사 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

【 아     래 】

민원접수번호	1002022035749	신청인	열정국밥
주소	서울특별시 서초구 서초대로 350 (서초동) (06631 서초구 서초동 1678-2)
신청내용	단순

검사자	전미애			채수일	2022.09.07.
검사일	2022.09.07.			처리일	2022.09.07.
검사 결과	구분	pH	잔류염소	탁도	NH3-N	철
	(정상기준)	(5.8-8.5)	(0.4mg/L이하)	(0.5NTU이하)	(0.5mg/L이하)	(0.3mg/L이하)
	결과	7.2	0.29	0.13		0
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	(정상기준)	(1mg/L이하)	(3mg/L이하)	(0.3mg/L이하)	(250mg/L이하)	(100CFU/ml이하)
	결과	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정결과
	(정상기준)	(불검출/100ml)	(불검출/100ml)	(무미)	(무취)
	결과					기준이내
	구분	항목 및 검사결과1		항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수돗물의 음용수로 적합한지 여부	수질검사결과 먹는 물 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용토록 안내

끝.

주무관	전미애		수질팀장	김미란		행정지원과장	09/08
이영세
협조자
시행	행정지원과-31224	(	2022.09.08	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	jun0702@seoul.go.kr	/	부분공개(6)