	중 부 소 방 서
수신	예방과장
(경유)
제목	2022년 8월 중『보이는 소화기』정비 결과 보고

1. 예방과-28496(2022.9.5.)호 "2022년 8월 중 「보이는 소화기」 유지보수"와 관련입니다.

연번	관리번호	설치장소(주소)	요청내용	조치사항
1	72-250-2018-15	다산로33라길 32-9	케이스파손	케이스 교체
2	72-250-2015-2	다산로39길 71-4	케이스파손	보관함이 잘 열리지 않아 열리도록 현장 조치함
3	72-250-2019-11	중구퇴계로85길 21-7	케이스파손	보관함이 잘 열리지 않아 열리도록 현장 조치함

2. 위와 관련 순찰 의소대원이 유지보수 요청한 「보이는 소화기」 현장대응단 조치 내용을 아래와 같이 보고합니다.

▢ 보이는 소화기 점검대상

붙임  2022년 보이는 소화기 유지관리 대장(현장대응단).

	현 장 대 응 단 장
담당자	유기운		지휘3팀장	김승모		현장대응단장	09/09
박태성
협조자	진압3대장	권건혁
시행	현장대응단-24178	(	2022.09.09	)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21, 서울소방학교	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2106-3653	/전송	02-2106-3636	/	waterfire119@seoul.go.kr	/	대시민공개