문서번호	화학시험과-20474
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
성상준		김금호		09/13
				이도우
협 조

자동원심추출기 교정 및 점검 계획

서울특별시 품질시험소

화학시험과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

자동원심추출기 교정검사 및 점검 계획

아스콘 함량 측정장비인 자동원심추출기(1호기)의 보증기간 만기가 도래되어 시험장비를 전반적으로 점검하고, 주요 센서에 대한 교정검사를 실시하여 장비의 신뢰성과 정밀성을 확보 하고자 함.

Ⅰ

개  요

장비 점검

❍ 장비 제작업체 ㈜흥진정밀에서 시험장비를 전반적으로 점검 실시

※ 보증기간 : 물품검수일로부터 2년간 (2020.9 ~ 2022.9)

교정검사 : KOLAS 공인교정기관 ㈜표준교정기술원

❍ 교정항목 : 온도 지시 조절계 7개, 회전속도 rpm 센서 3개

Ⅲ

추진계획

대 상 : 자동원심추출기(1호기)

***	**** ******	***	****	*****
******* *****	****** *******	********	************	********

장비 점검

❍ 점검업체 : ㈜흥진정밀

❍ 점검내용

- 구동모터 정상 가동 여부 등 34항목

- 점검체크리스트에 따라 점검

❍ 점검후 조치

- 이상여부 발생 시 현장에서 조치 및 부품 교체

-1-

*********

************************************

***************************************************

*******************************************

************************

지출방법 : 일상경비로 교부받아 법인카드로 집행

❍ 일상경비 기준액 - 서울특별시 회계관리에 관한 규칙 제16조에 따라

소모품의 매입·제조·운반, 소규모 용역의 경우에는 1건당 금액을 1천만원

이하로 할 수 있다.

예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재 품질시험, 사무관리비

Ⅲ

기 대 효 과

보증기간 내 시험장비를 전반적으로 점검하여 사전에 고장 예방

주요센서등은 교정을 실시하여 품질시험 신뢰도를 향상

Ⅳ

행 정 사항

시험장비 교정 결과 오차 발생이 클 경우 부품 수리 및 교체 요청

붙임 1. 장비 점검 체크리스트  1부.

2. 시험장비 교정 견적서   1부.  끝.

-2-