문서번호	정수과-23643
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		09/13
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(09/07)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(09/07)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				430						8,785
09.01		0	0	430		0	0	386	386	8,399
09.02		0	0	430		0	0	384	384	8,015
09.03		0	0	430		0	0	373	373	7,642
09.04		0	0	430		0	0	345	345	7,297
09.05		0	0	430	5,400	0	0	390	390	12,307
09.06		0	0	430		0	0	361	361	11,946
09.07		0	0	430		0	0	380	380	11,566
09.08			0	430					0	11,566
09.09			0	430					0	11,566
09.10			0	430					0	11,566
09.11			0	430					0	11,566
09.12			0	430					0	11,566
09.13			0	430					0	11,566
09.14			0	430					0	11,566
09.15			0	430					0	11,566
09.16			0	430					0	11,566
09.17			0	430					0	11,566
09.18			0	430					0	11,566
09.19			0	430					0	11,566
09.20			0	430					0	11,566
09.21			0	430					0	11,566
09.22			0	430					0	11,566
09.23			0	430					0	11,566
09.24			0	430					0	11,566
09.25			0	430					0	11,566
09.26			0	430					0	11,566
09.27			0	430					0	11,566
09.28			0	430					0	11,566
09.29			0	430					0	11,566
09.30			0	430					0	11,566
09.31			0	430					0	11,566
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,619	2,619

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					31,292			31,179
09.01		0	83	83	31,209	16,580	3,643	44,116
09.02		0	84	84	31,125		3,576	40,540
09.03		0	83	83	31,042		3,595	36,945
09.04		0	80	80	30,962		3,349	33,596
09.05		0	56	56	30,906		3,641	29,955
09.06		0	0	0	30,906		3,459	26,496
09.07		0	0	0	30,906		3,696	22,800
09.08				0	30,906			22,800
09.09				0	30,906			22,800
09.10				0	30,906			22,800
09.11				0	30,906			22,800
09.12				0	30,906			22,800
09.13				0	30,906			22,800
09.14				0	30,906			22,800
09.15				0	30,906			22,800
09.16				0	30,906			22,800
09.17				0	30,906			22,800
09.18				0	30,906			22,800
09.19				0	30,906			22,800
09.20				0	30,906			22,800
09.21				0	30,906			22,800
09.22				0	30,906			22,800
09.23				0	30,906			22,800
09.24				0	30,906			22,800
09.25				0	30,906			22,800
09.26				0	30,906			22,800
09.27				0	30,906			22,800
09.28				0	30,906			22,800
09.29				0	30,906			22,800
09.30				0	30,906			22,800
09.31				0	30,906			22,800
합계	0	0	386	386		16,580	24,959