“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	전식방지 시설물 합동점검 조치결과 제출

1. 본부 시설부 시설관리과-24090(2022.8.16)호와 관련입니다.

2. 2022년 강서수도 전식방지시설물 합동점검 결과에 따른 조치결과를 아래와 같이       제출합니다.

□ 점검결과 조치사항

- 조치내용 : 전식방지시설물 5-B-1 정류기 주변 폐수목 적치

- 조치결과 : 폐수목 이동조치 완료

폐수목 적치	폐수목 이동조치 완료

.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	조영범		기전팀장	양창진		시설관리과장	09/13
유명은
협조자
시행	시설관리과-31196	(	2022.09.13	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	0bum@seoul.go.kr	/	대시민공개