문서번호	기전과-27651
결재일자	2022. 9. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		09/13
		代박신범
협조
	주무관		박요셉

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「하남선(5호선연장) 1-1공구 교통안전시설물 설치공사(신호)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9. 13.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

하남선(5호선 연장) 1-1공구 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강동구 상일동역 ~ 하나님의 교회 앞 일대

□ 공사기간 : ******************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	****************	*******	*******	*******

Ⅱ		추진 경위

□ 2016.02.18. : 원인자부담공사 승인요청

□ 2016.02.19. : 공사 승인

□ 2019.03.21. : 공사기간 변경승인 요청

□ 2019.03.25. : 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *********************************

□ 2020.12.31. : 공사기간 변경승인 요청

□ 2021.01.13. : 변경 승인

ㅇ 공사기간 : *********************************

□ 2022.08.09. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ 2022.08.25. : 준공검사 시행

□ 2022.09.07. : 지적사항 조치결과 확인

Ⅲ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022. 8. 25.(목) 09:30 ~

ㅇ 입 회 자 : *********************

************************

ㅇ 지적사항 : 신호제어기 개폐문 고장, 지주 부착대 점검구 볼트 미비, 지주 정리 미비, 맨홀 정비 미비, 신호제어기 및 지주 내 접지선 미비

□ 확인결과

ㅇ 확인일시 : 2022. 9. 7.(수) 13:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***************

ㅇ 지적사항 : 조치완료(붙임8)

Ⅳ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	2대
	차량신호등	신설	LED 1면 2,3,4색	16조
	보행신호등	신설	LED 1면 2,3색	6조
	디자인지주	신설	∅300mm X 8.5m	2본

	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	1본
	디자인지주	신설	∅200mm X 8.5m	2본
	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	5대

□ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정

Ⅴ		검토 의견

□ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

8. 지적사항 조치결과 1부.  끝.