“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2022-5)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
9. 6.	25,000	9. 6.	25,340	25,500	6716	20.0	1.281	#1-PAHCS-2
9. 7.	25,000	9. 7.	25,280	25,170	1224	20.0	1.281	#1-PAHCS-2
9. 8.	25,000	9. 8.	24,950	24,980	6604	20.0	1.281	#2-PAHCS-A
9. 9.	25,000	9. 9.	25,560	25,580	6716	20.0	1.281	#2-PAHCS-A
합계			101,130	101,230				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 4부.  끝.

주무관	이근호		정수과장	09/13
정충구
협조자
시행	정수과-27190	(	2022.09.13	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5657	/전송	02-3146-5604	/	lkjh0262@seoul.go.kr	/	부분공개(5)