	서 대 문 소 방 서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	매연저감장치 휀 고장발생 보고

매연저감장치 휀 고장발생 보고
문서번호	북가좌119안전센터-22291	결재	서무	진압1대장	센터장
등록일자	2022.09.14
			이건욱	팽순민	09/14
수 신	소방행정과장
접수번호					박충규

장비명(건명)	매연저감장치	관리부서		북가좌119안전센터
고 장 일 시	2022. 9. 14.	장 소		북가좌119안전센터 차고 및 옥상
원인 및 상태	매연저감장치 휀(베어링, 샤프트 고장 추정)고장으로 소음 발생
담당자 의견	전문 정비업체 수리를 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022 년 09 월 14 일 담당자 계급 소방장 성명 이 건 욱 소방기관의 장 귀하

	북가좌119안전센터장
서무	이건욱		진압1대장	팽순민		센터장	박충규
협조자
시행	북가좌119안전센터-22291	(	2022.09.14	)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242, 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5539	/전송	02-2187-8356	/	lgu1221@seoul.go.kr	/	대시민공개