내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(수서)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2662(2022.3.16.)호 "2022년 소방용수시설 기본계획 알림"

나. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 "소방용수시설 및 비상소화장치관리"

2. 위 호와 관련, 소방용수시설 고장발생 대상을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고     하시기 바랍니다.

● 고장내역

식별	용수번호	일 시	위 치	고장내용	사용가부
소화전 (지상식)	공설490호	2022.09.14.(수) 06:51	일원로 33	소화전 하단 부 누수 추정	사용가

※ 소화전 누수건 기타출동하여 발견(사용 가능)

붙임  고장소방용수 현장사진 및 위치도(490호, 지상식) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	김성환		진압1대장	한상만		119안전센터장	09/14
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-22514	(	2022.09.14	)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6, 수서119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7592	/전송	02-451-0019	/	tjdghks1234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)