“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수복구 협조요청(노원역 교차로 중앙)

□1. 본부 시설관리과-24688(2022.09.05.)호와 관련입니다.

2. 도송수관로 정밀안전점검 용역중 아래위치에 밸브실 누수가 확인되어 누수복구요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	시설물번호 (밸브ID)	구경 (㎜)	위치(주소)	현황
1	공기 F09C0013	1500	노원역 교차로 중앙	공기밸브 캡에서 누수발생

따로붙임 관련공문 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	09/14
代최용진
협조자
시행	급수운영과-30925	(	2022.09.14	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)