	종 로 소 방 서
수신	(주)랜스퍼트에이엠씨
(경유)
제목	공평구역 제15·16지구 내 소방용수시설 이설협의 재회신

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「공평구역 제15·16지구 도시정비형 재개발사업」관련 소방용수시설 이설·임시폐전 신청에 대해 다음과 같이 회신 합니다.

가. 대  상 : 비상소화장치함 1개소(함 내부 지상식 소화전 포함)

나. 임시폐전 기간 : 2020. 5. 1. ~ 공사 완료 시

다. 조건부 승인 수정사항

1) 건물 완공 전에 임시 폐전한 소화전 이설 완료(설치 장소는 종로소방서와 사전 협의)

2) 건물 완공 전 종로소방서 관내 노후된 비상소화장치 1개소를 신형 호스릴 비상소화장치로 교체(교체대상 비상소화장치는 종로소방서에서 선정)

3) 공사진행 중 협의한 이설 예정지보다 적합한 장소가 있을 시 착공 신고 전 종로소방서와 반드시 재협의

4) 소방용수시설(비상소화장치 포함) 이설 등 공사 시 설치 설명서(붙임3) 참조하고 소방관계법 및 수도법을 준수하여 설치

5) 해당 공사 구역의 사업일정 및 소방용수시설 공사 내용 변경 시 즉시 통보

6) 해당 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

****************************************

7) 공사 진행 시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 시공함과 아울러 공사 종료 시 소방용수시설의 기능상 이상 유무를 검수 확인

8) 소방기본법 제28조에 의거 협의된 소방용수시설만 폐전 가능

9) 기타 이설 등 공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소 등과 협의

3. 행정사항

가. 재난관리과-3137(2020.5.8.)「공평구역 제15·16지구 내 소방용수시설 이설협의에 대한 회신」의 조건부 허가사항은 본 문서로 대체

나. 이설 등 공사 완료 후 반드시 소방용수시설 설치 완료 검수요청 서식(붙임2)에 의거 작성하여 종로소방서(재난관리과)로 발송하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 요청 공문 1부.

2. 소방용수시설 임시폐전 매뉴얼(신청서 및 검수확인요청서) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 등.

4. 소방용수시설 이설신청서 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	정진항		소방서장	09/14
이정희
협조자
시행	재난관리과-24382	(	2022.09.14	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)