문서번호	기전설비과-23236
결재일자	2022. 9. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
오영근		09/14
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방 상황 보고(9.9)

2022. 9. 9.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 9. 9.(금) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 9월 누계 179.1㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘(금)	내일(토)	모레(일)
기상 현황	맑음	맑음	맑음
강수확률(%)	0~0	0~20	0~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,530.7㎜ (1~9월 평년 누계 1,310.,㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	1,374.8	1,374.8	215.79 (244)	82.82
소양강댐	243.9	267.0	1,115.13 (2,900)	78.84
충주댐	304.5	634.5	890.37 (2,750)	64.32

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.50	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m