문서번호	시설관리과-31858
결재일자	2022. 9. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이지환		김선호	09/14
			조임남
협조

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

2022. 9.

남부수도사업소

[시설관리과]

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

**************** 신축공사 중 대지경계 내에 매설되어 있는 상수도관 이설 요청이 있어 현장조사 후 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 위    치: *****************

ㅇ 민 원 인: ************************

ㅇ 발 생 일: 2022. 9. 7.

ㅇ 요청사항: 신축공사를 위해 대지경계 내 상수도관 이설 요청

□ 현장조사

ㅇ 조 사 자: *******************

ㅇ 조 사 일: 2022. 9. 7.

ㅇ 조사내용

- 신축공사 중인 ************ 흙막이 공사 중 해당 사유지에 상수도관(D=30~40mm)이 확인되었음

- 해당 상수도관은 대지 앞 도로 D=200mm 상수도관에서 분기하여 ******************를 포함하여 *****************************사유지에 매설되어 있음

- ********* 기존 수도계량기 사용 중에 있음

ㅇ GIS 및 현장사진

****	****

□ 검토내용

ㅇ 저촉되는 상수도관은 노량진동 15-6, 22, 26번지 급수공급을 위해 사유지 내에 매설되었으며 해당 상수도관으로 D15mm 계량기 3개소 사용중에 있음

ㅇ 신축공사현장 기초공사 진행과 기존 수요가 급수공급을 위해 상수도관의 조속한 이설 공사가 필요함

□ 조치계획

ㅇ 해당 상수도관의 이설 조치하여 민원업무를 완료하고자 함

ㅇ 공사의 시급성을 감안하여「2022년 사당1동외 14개동 상수도공사」계약업체에 작업지시코자 함

- 공사개요: D=30~40mm, L=45m

- 공 사 비: 10,000천원.  끝.