“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	최종하자검사조서(강북아리수정수센터 4계열 응집침전지 보수공사)

우리정수센터 '강북아리수정수센터 4계열 응집침전지 보수공사' 에 대한 최종하자검사를 실시하고 아래와 같이 보고 드립니다.

건 명	강북아리수정수센터 4계열 응집침전지 보수공사
계 약 업 체	*********************
계 약 금 액	금864,850,000원
계 약 일 자	2019년 4월 29일
하 자 담 보 책 임 기 간	2019년 9월 24일 ~ 2022년 9월 24일
하 자 검 사 일	2022. 9. 13. ~ 2022. 9. 15.
하자검사결과	도장면 기포발생으로 인한 기하자처리 요청건 외 특이사항 없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음. 2022. 9. 15. 하자검사원
	검사자	정수시설과 지방시설주사	정 준 석
	검사자	정수시설과 지방시설주사보	홍 민 표

붙임  1. 최종하자검사결과(220915)_4계열 응집침전지 보수공사 1부.

2. 관련 사진 1부.  끝.

주무관	홍민표		주무관	정준석		정수시설과장	09/15
최병희
협조자
시행	정수시설과-22022	(	2022.09.15	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동) 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-2839	/	hihpyo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)