	서 초 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과 보고(공소 000454호)

1. 관련문서

가. 서초119안전센터-22614(2022.8.29.)호 ‘소방용수시설 고장발생 보고(지상식 454호)’

나. 재난관리과-23804(2022.09.14.)호 '소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 요청(공소 000454호)'

2. 서초119안전센터 지상식소화전 454호 보수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 공소 000454호

나. 검수결과 : 양호

붙임  검수 결과 보고(서식) 1부.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	이종원		진압1대장	김연환		센터장	09/15
이용선
협조자
시행	서초119안전센터-22930	(	2022.09.15	)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 (서초동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	sunjins83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)