소방용수시설 이설 계획 보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	代박덕현	09/15
		代신동철
협 조

문서번호 :	시설관리과-29960

은평소방서로부터 소화전 이설요청 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2022. 09. 14.

보고자 : 직  ******************

□ 소화전 이설요청 의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-23337(2022.08.29)

연번	위 치	소화전 형식	요청 내역	이설위치	비고
1	**********	지상식	소화전 이설	**********

□ 현장조사 결과

❍ ***************신축공사와 관련하여 사유지 저촉되는 지상식소화전을 이설요청함.

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 이설이 필요한 지상식소화전(진관동)에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 이설하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지상식소화전 이설공사 1개소(기존관 맞이음, 지상식소화전 신규설치)

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비

붙임.  1. 관련 공문 및 현장사진 1부.  끝.