문서번호	관리단속과-27131
결재일자	2022. 9. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
박영기		09/15
		박성주
협조
	주무관		이주향

2022년 청사 소방시설물 종합정밀점검 계획

2022. 9.

서부도로사업소

(관리단속과)

2022년 청사 소방시설물 종합정밀점검 계획

2022년 우리사업소 청사 소방시설물에 대한 종합정밀점검을 실시하여 화재를 사전에 예방하고 청사 안전관리에 최선을 다하고자 함.

□ 관련 근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(소방안전관리)

○ 공공기관의 방화관리에 관한규정 제15조9(소방점검)

○ 대통령령 제20443호(2007년12월13개정)

□ 소방시설물 점검대상 및 현황

○ 점검대상 : 연면적 1천제곱미터 이상으로써 “소방시설 설치 및                    안전관리에 관한 법률 시행령”별표4의 규정 의하여                   옥내소화전설비 또는 자동화재탐지 설비가 설치된                      공공기관 종합정밀점검을 실시하고 있는 건물

○ 시 설 명 : 서부도로사업소 청사

○ 소 재 지 : ******************

○ 용    도 : 업무시설

○ 시설면적 : 대지면적(6,620㎡)  연면적(3,793㎡)

○ 건물구조 : 철골철근콘크리트조

○ 소방시설 종류 : 소화기. 옥내소화전설비. 자동화재탐재설비.                         소방펌프.유도등.감지기 등

□ 추진계획

○ 점검기한 : 2022년 9월 31일 까지 실시

○ 점검업체 : ******************

○ 점검방법 : 방수압력측정기.절연저항계.전류전압측정계.열감지기

시험기 등을 이용하여 점검

○ 수수료 지급 방법 : 채주청구에 의거 무통장 입금후 입금증 첨부

****************************             ***************

○ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : *****************************   ***************************    ******

□ 행정사항

○ 결과 제출 : 점검업체가 발행한 점검결과 보고서를 한시적으로       17일 이내에 마포소방서에 제출

○ 지적사항 조치 : 소방전문업체를 선정하여 수리 조치.  끝.