위험물 저장소 소방검사서(연ㅇㅇㅇㅇ과ㅇㅇ)
문서번호	예방과-27628	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		이재형	김선옥	09/15
접수번호					강길구

* 검사내용

검사의 개요			검사의 구분	*********************
			검사 연월일시	2022년 8월 30일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방위	이재형	6981-5491
			검사 입회자	성명(관계)			********	생년월일	-
제조소등	설치자		*************************				안전관리자	******************
	설치장소		********************					전 화	*********
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		************************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					***************************************
	저장․운반용기 적합여부					******************************************
	저장 및 취급기준 적정 여부					****************************** **********
	안전관리자 선임여부					- 안전관리자 선임되어 있으며 업무철저토록 지도함
	정기점검 실시여부(해당대상)					- 해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					- 무단변경사항 등 특이사항 발견하지 못하였고, 변경사유 발생 시 위험물담당에게 문의토록 지도함
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				- 안전관리자 위험물관련 개정 법령안내 및 저장소 관련규정에 맞도록 안전관리 철저토록 지도함 (교육인원 3명 )
	기 타
향후계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 8월 30일 검사공무원 성 명 이재형 서명(또는 인) 성 명 서명(또는 인)