출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	09/15
			代박관용
협 조

	명에 의하여*****************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 09. 14.(목) 11:00 ~ 13:00

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 공항동 652-7 )

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	********	**	*	**	**********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-09-30	51	1,093	777
2	2022-07-31	21	0	0
3	2022-05-31	21	0	0
4	2022-03-31	21	0	0
5	2022-01-31	21	0	0
6	2021-11-30	21	0	0
7	2021-09-30	21	0	0
8	2021-07-31	21	0	10
9	2021-05-31	10	306	10
10	2021-03-31	10	296	11

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 대지 176㎡ 연면적 255㎡ 지하 1층 지상 2층의 현재 공가이며 교육시설로 되어있는 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물은 강서구청 도시재생과-5179(2022.09.13)호와 관련 현장 확인결과 생활기반시설 조성 목적으로 강서구청에서 매입한 건물로 사업시행 지연으로 장기 공가상태로 정상적 검침이 이루어지 않았으며, 당월 정상검침 확인한 봐 씽크대 연결배관 누수를 확인하고 22.07.25. 누수된 씽크대 연결배관을 수리하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 9월 납기(777㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 인정고지된 납기를 제외하고 정상 사용량인 21년 05월납기와 21년 3월납기 평균 사용량(10.5㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

연결배관 교체공사 완료

붙임  1. 사본 -세금계산서(누수 수리비) 1부. 끝.