	종 로 소 방 서
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	광화문광장 조성 사업 관련 재설치 소화전 검수 결과 회신

1. 관련근거

가. 광화문광장추진단-1736(2021.2.25.) 및 토목부-23210(2022.5.13.)호

나. 토목부-29518(2022.8.30.)호

2. 위와 관련하여 '광화문광장 조성 사업'과 관련하여 소화전 임시 폐전 후 재설치 완료한 대상에 대한 검수결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상: 세-145호 등 5개소

나. 검수결과: 정상 작동

붙임  소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	09/15
정진항
협조자
시행	재난관리과-24393	(	2022.09.15	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)