문서번호	건축기획과-31897
결재일자	2022. 9. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	09/16
			代박신규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
성북구 하월곡동 88-513번지 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 연암의 RQD 및 불연속면 특성을 반영한 지지력 및 침하식으로 지지력 및 침하량을 재계산(구조물 기초 설계기준, 얕은기초 설계기준을 참조)하기 바람. - 굴착심도가 깊어 건축물 기초 굴착 시 차수대책이 중요하고 주변에 노후건축물이 인접해 있으므로 차수대책을 마련하고 차수그라우팅 강도가 크고 충분히 발현되도록 조치하기 바람. - 위의 심의사항 외 4개 사항	‘22년 제5차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.04.14.: '22년 제5차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.08.16.: 이행결과 검토 요청(성북구 건축과→건축기획과)

○ ’22.08.26.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.08.29.~09.16.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 발파전 시험발파가 필히 시행되도록 관련 도서에 명기하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 성북구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.